上海交通大学实验室安全巡查表（2022年）

学院名称:                    实验室楼宇：                检查时间：

| 序号 | 检查要点 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符 合 | 不 符 合 | 不适用 | 情况记录 |
| 1 | 实验室环境 |  |  |  |  |
| 1.1 | 实验楼内不放无关物品，如电动车等 |  |  |  |  |
| 1.2 | 实验室无烧煮食物、饮食情况 |  |  |  |  |
| 1.3 | 实验室无纸箱、泡沫等杂物堆积 |  |  |  |  |
| 1.4 | 未使用的实验室，已上锁管理 |  |  |  |  |
| 1.5 | 实验楼宇逃生门、通道畅通 |  |  |  |  |
| 2 | 用水用电安全 |  |  |  |  |
| 2.1 | 无私自乱拉电线情况 |  |  |  |  |
| 2.2 | 无电瓶车充电等现象 |  |  |  |  |
| 2.3 | 水龙头完好，水槽无堵塞 |  |  |  |  |
| 2.4 | 未使用实验室，已关闭水阀和总电源开关 |  |  |  |  |
| 3 | 危险化学品与实验气体 |  |  |  |  |
| 3.1 | 试剂及样品分类存放，摆放整齐 |  |  |  |  |
| 3.2 | 实验室废弃物分类收集，无堆放在楼道现象 |  |  |  |  |
| 3.3 | 废液桶标签规范、无敞口存放现象 |  |  |  |  |
| 3.4 | 气体钢瓶规范固定，无大量堆积现象 |  |  |  |  |
| 3.5 | 未使用的气体钢瓶，确保总阀关闭 |  |  |  |  |
| 3.6 | 室外气体钢瓶房安保措施严密 |  |  |  |  |
| 4 | 实验设备与设施 |  |  |  |  |
| 4.1 | 加热设备（如烘箱等）工作时有人值守 |  |  |  |  |
| 4.2 | 制冷设备（如冰箱、冰柜等）运转正常 |  |  |  |  |
| 4.3 | 未使用的实验设备，已关闭电源并拔出插头 |  |  |  |  |
| 4.4 | 废旧设备及时处置，无堆放在走道等公共空间情况 |  |  |  |  |
| 5 | 技防管理 |  |  |  |  |
| 5.1 | 在管控化学品存放点等重点场所，视频监控设施运转正常 |  |  |  |  |
| 5.2 | 易燃易爆气体泄漏报警设施运转正常 |  |  |  |  |
| 5.3 | 实验楼宇的消防报警设施运转正常 |  |  |  |  |
| 6 | 人员管理 |  |  |  |  |
| 6.1 | 实验室内无人员聚集现象 |  |  |  |  |
| 6.2 | 对在实验室的师生进行安全提醒 |  |  |  |  |

检查人员：